ASCHL Fülleinheit mit Magnetventil für Eurolube

Anschluss DN 25, mit Magnetventil 230 V, stromlos geschlossen, kpl. mit Geruchsverschluss, Anschluss für Entlüftung DN 100

Artikel Nr: EUEL-10-MV

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig