ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchs- verschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig