ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und Hochzug-1 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301, für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitig Hochzug 50 mm hoch, 3 seitig Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 
20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED1000KORLHZ-1

Optional: - V4A (Material 1.4571)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig