ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70-1A V4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4571, Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl 1.4301, mit Sanitärabdeckplatte 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN070-1A V4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig