Aschl Eurolube NG 07 Fettabscheider PE-HD
Freiaufstellung, DIN 4040prEN 1825-1,mit integriertem Schlammfang780 Liter, aus Polyethylen PE-HD ,ovale Bauform, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,Zu-und Ablauf mit Spitzende DIN 19535 PE-Rohr, Wartungsöffnungen geruchsdicht, Probenahme von oben oder über Probenahmerohr, Gewicht ca.125 kg, Fettspeichermenge ca.280 Liter, Gesamtinhalt 1680 Liter, Behälter: 720 x 2270 x 1690 mm (B x L x H)

ASCHL GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig