Aschl Eurolube NG10 Fettabscheider NG 10
Freiaufstellung, DIN 4040prEN 1825-1,mit integriertem Schlammfang1200 Liter, aus Polyethylen PE-HD ,ovale Bauform, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,Zu-und Ablauf mit Spitzende DIN 19535, PE-Rohr, Wartungsöffnungen geruchsdicht, Probenahme von oben, oder über Probenamerohr, Gewicht ca.180 kg, Fettspeichermenge ca.480 Liter, Gesamtinhalt 2530 Liter, 
Behälter: 995 x 2430 x 1650 mm (B x L x H)

ASCHL GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0
Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com
Website:	www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig