ASCHL Mittelstegrost 12/73,8/499 für Kombirinne

Mittelstegrost aus Edelstahl 1.4301, Vollmaterial, gebeizt und passiviert, Klasse M staplerbefahrbar, Stegbreite 21,8 mm, Abm.: 73,8 x 499 x 12 mm

Artikel Nr: KORAAMS12X73,8

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig