ASCHL Dichter Deckel rund

Aus Edelstahl 1.4301, NBR Gummidichtung umlaufend, 10 mm stark, befahrbar

Artikel Nr: ESADICHT

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig