ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70KO-2A V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Zwischenteil mit Klebeflansch, 2 Zuläufe DN 40 gegenüberliegend, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung 1,3 l/sec.

Art.Nr. 2S150DN070KO-2A-V4A

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig