ASCHL Eurosink Junior W300DN70KO-Slimline

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301, Abm.: 300 x 300 mm, 
Einlauf: 250 x 250, kpl. mit Gitterrost Klasse. L,
Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, 
kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf waagrecht DN 70, 
Klebeflansch 50 mm, 15 mm unter OKFFB umlaufend, 
Gesamteinbauhöhe: 145 mm, Unterkante Abflussrohr: 125 mm

Art.Nr. ESJW300DN070KO-SL

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig