ASCHL Kastenwanne Typ 400x400 mm KO

mit Spezial W70N KAR, Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301, 
sichtbare Teile geschliffen, 
oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, 
höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für 
einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 
15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, 
Rostauflagehöhe 25 mm, 
mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, 
Einlauf 175 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, 
Wassereinlaufbreite 350 mm, Kastenwannenbreite 400 mm
Wassereinlauflänge 350 mm, Kastenwannenlänge 400mm (0,16m2)

Art.Nr. KAWA0400X0400KO

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig