ASCHL Stiefelwaschanlage 750x550mm, Edelstahl V2A

1x Bürsteneinheit für Gummistiefel, inkl. Schmutzfangkorb, Auflagefläche mit herausnehmbaren Edelstahlrost
Abmessung Stiefelwaschanlage:
Breite 750mm x Tiefe 550mm x Höhe 1150mm
mit einer Handwaschbürste
Wasseranschluss mit AG-Nippel R1/2" und Absperrventil (Messing verchromt)
Abflussanschluss DN50
Beckenkorpus mit 4 verstellbaren Stehfüßen

1x Bürsteneinheit für Gummistiefel (1 x Sohle-, 2 x Seitenbürste)
1x Schmutzfangkorb

Art.Nr. STIWAB-0750x0550-01-GS-SFK

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig