ASCHL Clarin 5000 Typ KO

Material V4A, für Innenbereiche mit Dünnbettabdichtung, ohne umlaufendem Sichtsteg, randlose Optik, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FFOK, einfache Reinigung, barfuß begehbar, barrierefrei, mit Maueranker, mit Gefälle zum Ablaufstutzen, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Rinnentiefe 70 mm, Wassereinlaufbreite gesamt: 25 mm, Rinnenbreite: 31 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr.: CLAKO5000-V4A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig