ASCHL Grobschmutzwanne S100 TypA

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301, höhenverstellbare Stellfüße, sichtbare Teile geschliffen, inkl. Maueranker, Rostauflagehöhe 30mm, kpl. mit Gitterrost, MW 20/20, TS 30/3, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf senkrecht DN 100,
Gesamtlänge: 500 x 500 mm, Wassereinlauflänge: 450 x 450 mm 
Gesamtbauhöhe: 625 mm, Volumen Schmutzfangkorb: 9,4 Liter 
Ablaufleistung: ca. 6,10 l/sec.

Artikel Nr: GSWA0500x0500-ABL100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel.	+43 (0) 7247 / 8778 0

Fax	+43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail:		office@aschl-edelstahl.com

Website:	www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig